## List1
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.2 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.3
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 500000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 400000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.25 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.25
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.4 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.5
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 300000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 600000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.25 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.2
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.6 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.7
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 500000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 400000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.2 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.2
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.8 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.9
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 300000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 600000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.2 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.3
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.10 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.11
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 500000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 400000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.3 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.3
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15
Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.12 | Polosuché odsíření test - zadané hodnoty |  | č.13
Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 300000 | Množství spalin | VNSP (Nm3/h) = | 400000
Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.3 | Množství SO2 ve spalinách | xSO2 (%obj) = | 0.25
Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95 | Účinnost odsíření | hOD (%) = | 95
Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6 | Přebytek vůči stechiom. poměru | PSP = | 1.6
Čistota vápna | XV (%) = | 90 | Čistota vápna | XV (%) = | 90
Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25 | Konc.vápen. mléka | XVM (%) = | 25
Roční provozní doba | t (h) = | 7300 | Roční provozní doba | t (h) = | 7300
Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450 | Tlak. ztráty v systému | DpZ (mmH2O) = | 450
Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100 | Tepl. spalin před ventilátorem | tSP (°C) = | 100
Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0 | Parametry norm. stavu | tN (°C) = | 0
| pN = pSP (bar) = | 1 |  | pN = pSP (bar) = | 1
Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování |  |  | Molové hmotnosti jednotlivých složek reakcí odsiřování
| MkmolCaO (kg/kmol) = | 56 |  | MkmolCaO (kg/kmol) = | 56
| MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64 |  | MkmolSO2 (kg/kmol) = | 64
| MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136 |  | MkmolCaSO4 (kg/kmol) = | 136
Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80 | Účinnost ventilátoru | hventcelk (%) = | 80
Rezerva | RVMV (-) = | 1.15 | Rezerva | RVMV (-) = | 1.15