### Ústřední čistírna odpadních vod v Praze na Císařském ostrově

#### Různé podklady z internetu

## Praha potřebuje novou čistírnu odpadních vod

22.10.2003 / Ing. Eva Sovová

Současná Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově v Praze, která zpracovává 95% veškerých splašků a průmyslových odpadních vod metropole, nesplňuje přísné limity dané směrnicemi Evropské unie. Hlavní město Praha, které je vlastníkem čistírny, proto zvažuje dvě varianty řešení.

Buď totální rekonstrukci stávající pražské čistírny na Císařském ostrově nebo výstavbu zcela nové v pražských Čimicích. Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány minimálně na 15 miliard korun, investice do zcela nové čistírny bude vyšší. Obě varianty by měly přinést významné zlepšení kvality vyčištěné odpadní vody. 
Rekonstrukce by znamenala prakticky úplnou přestavbu současné čistírny. Probíhala by na velice těsném prostoru Císařského ostrova za plného provozu a ztížila by podmínky pro provozování. Výstavba nové čistírny v Čimicích by umožňovala normální provoz na současné ÚČOV a byla by tedy z provozního hlediska příznivější. Náklady na výstavbu čimické čistírny však budou vyšší, protože nová technologie by měla být umístěna v podzemí. 
Pražské vodovody a kanalizace jako provozovatel čistírny odpadních vod si však v obou případech dokáží s provozními problémy poradit.

Současná ÚČOV na Císařské ostrově v trojské kotlině je mechanicko biologická čistírna. Její provoz byl zahájen v roce 1966, kdy patřila k největším v Evropě. Zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody si během doby vynutily několik dostaveb a modernizací. Jednalo se především o zvýšení kapacity biologického stupně včetně zavedení procesu nitrifikace a o výměnu zastaralých strojně technologických celků za moderní. 
Současná kvalita vyčištěné odpadní vody je výrazně lepší než dříve, avšak přesto neodpovídá v oblasti dusíkatého znečištění a fosforu přísným limitům předepsaným našimi zákony a směrnicemi Evropské unie. ÚČOV tak není schopna plnit závazky na kvalitu vyčištěných odpadních vod, které jsme přijali v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Vlastníkem vodohospodářské infrastruktury včetně ÚČOV je hlavní město Praha, svůj majetek spravuje prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). Kde bude moderní čistírna odpadních vod stát, záleží na rozhodnutí vlastníka.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Praze. Pro hlavní město zajišťují výrobu, distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně údržby a oprav vodohospodářské infrastruktury.

PVK jsou v Česku největším podnikem v oboru vodovodů a kanalizací, vodohospodářské služby zajišťují zhruba pro 1,4 milionu obyvatel hlavního města a středočeského kraje, 100% akcií PVK vlastní francouzská společnost Veolia Water.

## Čistírna odpadních vod otevřena pro Pražany

10.9.2003 / Ing. Eva Sovová

Třináct měsíců po loňské ničivé povodni je Pražanům otevřena o víkendu 13. a 14. září 2003 od 10 do 18 hodin Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. Loňský živel zde napáchal škody za 350 milionů korun.

Pražané tak mohou na vlastní oči vidět, jak se podařilo povodní zničenou čistírnu zrekonstruovat a seznámit se s technologií čištění odpadní vody v metropoli. Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) v Praze je mechanicko – biologická čistírna. Průměrně do ní přitéká 5 m3 odpadních vod za sekundu. Loňskou povodní byla zcela zaplavena, voda se přelila přes její osmimetrové ochranné hráze a vystoupla do výše deseti metrů. Poškozeno bylo také na sto kilometrů pražských stok.

Zcela zaplavenou čistírnu se podařilo zprovoznit již 1. října 2002, kdy začala fungovat její mechanická část. Od loňského 1.listopadu bylo obnoveno rovněž biologické čištění. Opraveny jsou také protipovodňové hráze, které chrání čističku před stoletou vodou.

I když práce na opravách a rekonstrukcích nadále pokračují a budou dokončeny pravděpodobně v roce 2004, kvalita vyčištěné odpadní vody v Praze dosahuje od března 2003 stejných nebo i lepších parametrů než před povodní.

Největší pražská čistírna zpracovává celkem 95procent veškerých splašků a průmyslových odpadních vod. Na veřejnou kanalizaci je napojeno téměř 1,2 milionů obyvatel hlavního města. Nakolik přijde její čištění mohou ovlivnit i jednotlivé pražské domácnosti. Do kanalizace například rozhodně nepatří fritovací oleje a tuky stejně jako neškodný organický odpad z kuchyňských drtičů, zbytky jídel a dalších potravin. Čištění odpadní vody prodražují také desinfekční a úklidové prostředky, které se v domácnostech používají v nadměrných koncentracích. Například zvýšený obsah chloru a dalších chemických látek ovlivňuje složení mikroorganismů v biologické části ÚČOV.

V 60. letech patřila ÚČOV k největším v Evropě, její provoz byl zahájen v roce 1966. Do té doby byla v provozu čistící stanice z roku 1906 v Bubenči, v jejímž objektu je nyní Ekotechnické muzeum s unikátní expozicí čistírenské technologie ze začátku 20. století.

Zvyšující se požadavky na kvalitu vyčištěné vody si v 90. letech postupně vynutily modernizaci a dostavbu ÚČOV. Současná kvalita vyčištěné vody je výrazně lepší než dříve, přesto koncentrace dusíkatého znečištění a fosforu neodpovídá přísným limitům předepsaným našimi zákony a směrnicemi Evropské unie. Do budoucna se proto uvažuje o celkové přestavbě a rozšíření stávající ÚČOV. V současné době nechává město Praha zpracovávat studie na prostorové umístění nové čistírny buď na stávajícím místě, nebo v podzemí, níže po proudu Vltavy.

# PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1998

Institut městské informatiky hl. m. Prahy

2.3 ODPADNÍ VODA

Odpadní vody definuje § 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, jako „vody použité v sídlištích, obcích, domech, závodech, ve zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po použití mají změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod“.

Na území Prahy existují dva kanalizační systémy: oddílný systém, který nesměšuje splaškové a dešťové vody a odvádí je odděleně a jednotný systém, který odvádí splaškové a dešťové vody jedním potrubím. Centrální kanalizační síť byla v Praze založena na počátku tohoto století jako jednotná. Profil stok se v této síti zvětšuje až k tzv. oddělovací komoře, (obvykle nazývané „dešťové oddělovače“), která při dosažení předem stanoveného ředění (určeného poměrem splašků k dešťové vodě) umožní vypustit část této směsi přímo do povrchových toků a zmenšit profil stoky vedoucí k čistírně. Dle původní koncepce odkanalizování byl tento poměr ředění 1:2, jenž se však vlivem dostavby města změnil na poměr 1:1 u Vltavy a 1:4 u drobných vodních toků. Protože do dnešní doby nebyla voda z oddělovačů deště chápána jako voda odpadní, sledování vypouštěného znečištění z oddělovačů do toků prakticky neexistuje a úplaty za vypouštěné znečištění se platí podle odborného odhadu pouze u těch oddělovačů, které nesplňují ředicí poměry.

Směrnice Rady Evropského hospodářského společenství z 21. 5. 1991 „o čištění městských odpadních vod“ (91/271/EHS) považuje zcela taxativně směs splašků a dešťových vod za „městské odpadní vody“ a i když stanoví, že členské státy zajistí, aby městské odpadní vody byly před vypouštěním podrobeny sekundárnímu čištění (do 31. 12. 2000 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem 15 000), na druhou stranu dodává: „Vzhledem k tomu, že není možné vybudovat sběrný systém tak, aby bylo možno čistit všechny odpadní vody během ta kových situací jako jsou neobvykle silné deště, rozhodnou členské státy o opatřeních omezujících znečištění z dešťových přívalů. Takovéto opatření může být založeno na poměrech zřeďování nebo kapacitách vzhledem k průtoku za suchého počasí, nebo může definovat určitý přijatelný počet přelití za rok.“

Ministerstvo zemědělství ČR, které zabezpečuje ze zákona č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění zákona č. 130/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů) dlouhodobou koncepci, základní a aplikovaný výzkum pro systémy veřejných kanalizací, dalo již v roce 1996 zpracovat metodický pokyn „Podmínky a způsob vypouštění odpadních vod během dešťového odtoku“. Dle tohoto pokynu se posuzování vlivu na vodní tok určuje jednak podmínkami emisními, tj. počtem přepadů za rok, které se volí na základě vodnosti recipientu (max. 3-7krát za rok pro nevodárenské toky), jednak imisními podmínkami (pro vodárenské toky při velikosti odvodňované lokality s více než 25 tisíci ekvivalentních obyvatel). I když se o vhodnosti tohoto metodického pokynu stále vedou odborné diskuse, předpokládá se, že by měl vejít v platnost nejpozději s novým zákonem o vodách, a je třeba s ním v nových koncepčních pracích již počítat.

Z uvedeného je patrné, že filozofie nové koncepce odvodnění, kterou reprezentuje nově pořizovaný Generel odvodnění hl. m. Prahy, bude vycházet z požadované cílové jakosti vody v toku. Generel by již měl respektovat připravované legislativní změny, a proto by systém odvodnění Prahy, rekonstruovaný dle tohoto dokumentu, neměl být příčinou překážek vstupu ČR do EHS.

Odpadní vody z centrální části města a z nově vybudovaných sídlišť odtékají kanalizační sítí do Ústřední čistírny odpadních vod v Troji (ÚČOV). Kromě ÚČOV je na území Prahy v provozu nebo výstavbě 24 lokálních čistíren odpadních vod (ČOV), do kterých ústí většinou pouze splašková kanalizační síť a které slouží městským částem.

V roce 1997 probíhal „trvalý“ provoz u ČOV: Čertouzy, Chvaly, Miškovice, Radotín (do srpna 1997) Sedlec, Újezd n. L., Přední Kopanina, Nedvězí, Vinoř, Zbraslav a Dolní Chabry. Během roku 1997 byly zkolaudovány ČOV: Královice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty a Kbely. Zkušební provoz probíhal na ČOV: Březiněves (převzata v září 1997), letiště Ruzyně, Lipence, Uhříněves, Běchovice a Nebušice. Ve výstavbě byly ČOV Sobín a Holyně.

Je třeba zopakovat, že většina nových lokálních ČOV vznikla po roce 1989 z iniciativy nově zvolených členů zastupitelstev malých městských částí, kteří odmítali čekat na dostavbu dálkových hlubinných přivaděčů na ÚČOV a prosadili tak výstavbu lokálních ČOV. Rozdílné názory na systém odvodnění vedly až k situaci, že některé ČOV PKVT s.p. (dnes PVK a.s.) neprovozoval, např. ČOV Běchovice, Klánovice, Koloděje, Královice, Nedvězí, Přední Kopanina a Zbraslav.

Tab. 2.9 Vybrané ukazatele kvality vody na přítoku a odtoku z ÚČOV a ČOV v trvalém provozu, koncentrace v mg.l-1

|  | Průtok (l.sec-1) | BSK5 |  |  | CHSK(Cr) |  |  | NL |  |  | N-NH4 |  |  | P celk. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok | přítok | odtok |
| ÚČOV Troja | 5 400,00 | 173,90 | 37,90 | 420,00 | 126,00 | 277,90 | 68,10 | 17,10 | 12,50 | 5,50 | 3,00 |
| Čertouzy | 30,27 | 166,80 | 8,20 | 456,90 | 71,40 | 279,00 | 27,80 | 27,50 | 8,60 | 7,30 | 4,70 |
| Chvaly | 6,12 | 296,00 | 3,60 | 728,00 | 49,00 | 330,80 | 7,20 | 40,30 | 16,50 | 12,10 | 4,70 |
| Miškovice | 102,80 | 76,90 | 8,30 | 219,40 | 57,40 | 143,10 | 19,70 | 12,50 | 3,60 | 4,40 | 2,30 |
| Sedlec | 12,30 | 194,20 | 8,30 | 550,80 | 54,10 | 253,30 | 14,00 | 38,00 | 20,20 | 7,80 | 2,70 |
| Újezd n. L. | 23,74 | 100,50 | 8,30 | 271,30 | 60,90 | 147,80 | 15,30 | 28,70 | 6,10 | 6,50 | 3,20 |

Zdroj: PVK a.s., ČOV

Každý provoz kanalizační sítě je upraven kanalizačním řádem, který upravuje zejména požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do kanalizační sítě. Pro povodí ÚČOV jsou producenti odpadních vod rozděleni v kanalizačním řádu do dvou skupin:

• první skupina zahrnuje většinu klíčových producentů průmyslových odpadních vod, kteří mají vodohospodářským orgánem pro jakost vypouštěných vod povoleny vlastní limity. Tyto limity jsou v kanalizačním řádu jmenovitě uvedeny

• druhá skupina zahrnuje obecnou skupinu znečišťovatelů, která zahrnuje veškeré ostatní producenty a má stanoveny jednotné limity ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod.

V roce 1991 byl v bývalém PKVT s.p. zřízen útvar, který kontroluje producenty z hlediska dodržování kanalizačního řádu. Přehled počtu překročení limitů v jednotlivých letech uvádí tab. 2.10.

Tab. 2.10 Výsledky kontroly dodržování kanalizačního řádu

| Odvětví | Počet odebraných vzorků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1992 |  |  | 1993 |  |  | 1994 |  |  | 1995 |  |  | 1996 |  |  | 1997 |  |  |
|  | cel- kem | překro- čeno | cel- kem | překro- čeno | cel- kem | překro- čeno | cel- kem | překro- čeno | cel- kem | překro- čeno | cel- kem | překro- čeno |
| Strojírenství a elektrotech. | 162 | 84 | 280 | 128 | 109 | 43 | 148 | 58 | 148 | 69 | 172 | 66 |
| Chemie | 59 | 36 | 63 | 38 | 70 | 34 | 93 | 47 | 50 | 27 | 63 | 30 |
| Energetika | 6 | 1 | 43 | 7 | 24 | 6 | 24 | 11 | 16 | 4 | 19 | 3 |
| Potravinářství | 35 | 26 | 69 | 47 | 68 | 41 | 71 | 53 | 47 | 25 | 44 | 22 |
| Polygrafie | 10 | 9 | 9 | 5 | 24 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| Ostatní | 46 | 25 | 73 | 39 | 57 | 21 | 92 | 36 | 83 | 11 | 75 | 16 |
| Celkem | 318 | 181 | 547 | 264 | 352 | 154 | 440 | 215 | 351 | 141 | 379 | 140 |
| v procentech |  | 57% |  | 48% |  | 44% |  | 49% |  | 40% |  | 37% |

Zdroj: PVK a.s.

Z uvedené tabulky je patrné, že oproti roku 1996 došlo ke zvýšení počtu kontrol. Zvýšený počet překročených vzorků vykazuje pouze skupina chemie, u ostatních skupin je počet překročených vzorků nižší. Pokud bychom měli hodnotit míru překročení, pak počet vzorků překračujících limit o 100 % i 1000 % zůstává stejné.

Nadále platí, že se za překročení hodnot povolených v kanalizačním řádu platí velkoproducenti tzv. „smluvní pokuty“. Tento systém bude nutno v rámci zkušebního provozu nově intenzifikované ÚČOV přehodnotit. Náklady jednotlivých producentů na smluvní pokuty jsou totiž vesměs nižší v porovnání s investičními náklady, které bude třeba vynaložit na realizaci další čistírenské kapacity ÚČOV, až zvýšený přítok znečištěných vod už nebude schopna vyčistit.

Dodržování limitů kanalizačního řádu má vliv i na obsah těžkých kovů ve vyhnilém kalu, který je jedním z produktů čištění odpadních vod. Snížení obsahu těžkých kovů v odpadních vodách by umožnilo opětovné využívání vyhnilého kalu v zemědělství. Z tab. 2.11 je však patrné, že se oproti roku 1996 zvýšil obsah kadmia ve vyhnilém lisovaném kalu. I když zvýšení není alarmující, je třeba věnovat tomuto negativnímu posunu pozornost.

Na vyhodnocení kvality čistírenského kalu po intenzifikaci ÚČOV čeká již několik let rozpracovaná Technicko-ekonomická studie likvidace vyhnilého kalu z ÚČOV. V ní se má porovnat více alternativ konečné likvidace kalů a na základě této studie by pak měla být realizována etapa Ib. Intenzifikace ÚČOV.

Tab. 2.11 Obsah vybraných kovů ve vyhnilém lisovaném kalu z ÚČOV v letech 1995, 1996 a 1997 v porovnání s rokem 1989 v mg.kg-1

|  | Chrom | Olovo | Měď | Zinek | Kadmium | Nikl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 742 | 400 | 713 | 2 333 | 22,8 | 121 |
| 1995 | 101,7 | 195 | 382 | 1 581 | 5,9 | 76,5 |
| 1996 | 128,4 | 216 | 356,7 | 1 681 | 4,9 | 75,6 |
| 1997 | 73,1 | 191,8 | 338,1 | 1 395 | 5,3 | 58,4 |
| Limit - kat. A | 100 | 60 | 50 | 150 | 0,8 | 50 |
| Limit - kat. B | 250 | 150 | 100 | 500 | 5 | 100 |
| Limit - kat. C | 800 | 600 | 500 | 3 000 | 20 | 500 |
| Limit - dle ČSN | 1 000 | 500 | 1 200 | 3 000 | 13 | 200 |

Pozn.: Pro porovnání jsou uvedeny limity z „Metodického pokynu MŽP ČR o ukazatelích a normativech pro asanace znečištěné zeminy a podzemních vod“, který není určen speciálně pro čistírenské kaly, ale zato z dostupných domácích předpisů nejlépe odpovídá současnému stavu poznání ve světě.

Normativy jsou uvedeny v následujících kategoriích:

A - hodnoty pozadí, charakterizující přibližně přírodní obsah těchto kovů, popř. uzančně stanovenou požadovanou mez citlivosti analytického stanovení

B - mezní koncentrace ukazatelů, jejichž dosažení vyžaduje zahájení průzkumu či šetření s cílem vysvětlit původ či zdroj znečištění

C - mezní koncentrace, od které se provádí asanační zásah, je-li prokázáno riziko migrace znečištění do okolí a poškoditelnost dalších složek životního prostředí.

Další uvedené limitní hodnoty u surovin pro výrobu průmyslového kompostu stanoví ČSN 46 5735 Výroba průmyslových kompostů, která nabyla účinnosti od 1. 6. 1991. Oproti předcházející stejnojmenné normě z roku 1984 byly limity zpřísněny přibližně o polovinu.

Zdroj: PVK a.s.

Tab. 2.12 Bilance zpracování kalu z ÚČOV v roce 1996 a 1997 v m3

| Produkce vyhnilého kalu | 636 090 |
| --- | --- |
| Odvodnění vyhnilého kalu - odstředivky | 543 375 |
| Kalová pole | 42 184 |
| Kalolisy | 52 329 |
| Produkce bioplynu | 10 153 508 |

Zdroj: PVK a.s

V červenci 1997 skončila etapa Ia. intenzifikace ÚČOV, která eliminovala rozdílné kapacity mechanického (max.8,4 m3.s-1) a biologického stupně (4,6 m3.s-1) a obsahovala i částečné odstraňování dusíku a fosforu. Stavba byla realizována na základě výsledků veřejné obchodní soutěže z roku 1993. Ve vítězné nabídce garantoval Hydroprojekt a.s. Praha maximální hodnoty na odtoku z ÚČOV po intenzifikaci při stanovené kvalitě na přítoku a průměrném množství 7 m3.s-1 tak, jak je uvedeno v tab. 2.13.

Tab. 2.13 Garantované parametry ÚČOV po intenzifikaci

| Ukazatel kvality mg.l-1 | Přítok ÚČOV (max.) | Odtok ÚČOV (max.)* | Ukazatele I Nařízení vlády ČR |  |  | Směrnice 91/271 EHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31. 12. 2004 | od 1. 1. 2005 |  |
| BSK5 | 190 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| CHSK | 400 | 75 | 110 | 90 | 125 |
| NL | 220 | 20 | 25 | 20 | 35 |
| N-NH4 | 24 | 9,4 | 10 | 5 | x) |
| P | 6 | 1,9 | 3 | 1,5 | x) |

* stanovuje se jen pro citlivé oblasti (např. vodárenské nádrže)

Zdroj: PVK a.s.

Je třeba upozornit na skutečnost, že ačkoliv průměrný přítok odpadních vod byl v roce 1997 opět nižší než přítok v roce 1996, látkové zatížení ÚČOV stoupalo. Např. průměrná koncentrace nerozpuštěných látek v roce 1997 dosahovala 277 mg.l-1, a značně převyšovala hodnotu 220 mg.l-1, na kterou Hydroprojekt a.s. Praha vztahuje garanci za intenzifikaci ÚČOV. Vzhledem k měnícímu se charakteru odpadních vod přitékajících na ÚČOV rozhodnou o její skutečné kapacitě po provedené intenzifikaci až výsledky jejího zkušebního provozu, který započal v srpnu 1997 a původně měl trvat jeden rok. Vzhledem ke změnám v kvalitě přitékajícího znečištění se předpokládá, že bude nezbytné zkušební provoz ÚČOV prodloužit, aby se získaly kvalitní podklady o skutečné kapacitě ÚČOV.

MŽP ČR připravuje novelu nařízení vlády č. 171/1992 Sb., která zpřísňuje dnešní limity, na základě kterých byla intenzifikace ÚČOV v Troji navržena. Je otázkou, zda je moudrým řešením zpřísňování naší legislativy nad požadavky směrnice Rady Evropských společenství č. 91/271/EEC a zda by nebylo vhodnější předpisy EU převzít.

Na závěr je třeba upozornit na skutečnost, že v rámci transformace podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. byl dnem 30. 12. 1997 převeden státní vodohospodářský infrastrukturní majetek na nové vlastníky, kterými jsou: Praha, sdružení obcí „Úpravna vody Želivka“ a „Zdroj pitné vody Káraný“. K zajištění správy a provozu byly Fondem národního majetku ČR založeny dvě akciové společnosti: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS a.s.) pro jednotné zajištění správní, rozvojové a investiční činnosti majetku tří vlastníků a pro zajištění provozu systémů Pražské vodovody a kanalizace a.s. (PVK a.s.). Pokud je tedy u číselných údajů uváděn zdroj PV nebo PKVT, jedná se údaje, které pořizovaly bývalé státní podniky, ale v době vydání ročenky je pořizuje již PVK a.s. a lesy hl. m. Prahy.

Tab. 2.14 Průtoky na ÚČOV v roce 1997

| Jednotka | Přítok na čistírnu | Přítok do aktivace | Obtok aktivačních nádrží | Odtok z dosazo- vacích nádrží |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3.rok-1 | 170 190 100 | 141 863 019 | 28 327 081 | 141 863 019 |
| m3.den-1 | 466 244 | 388 666 | 77 608 | 388 666 |
| m3.s-1 | 5,40 | 4,50 | 0,90 | 4,50 |

Zdroj: PVK a.s.

Tab. 2.15 Produkce znečištění z území hl. m. Prahy v roce 1997

|  | BSK5 [t.rok-1] |  |  | NL> [t.rok-1] |  |  | průtoky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | produkce | vypouštění | produkce | vypouštění | m3.rok-1 |
| ÚČOV Praha | 31 847 | 6 911 | 50 876 | 12 372 | 141 863 019 |
| PČOV Praha | 831,0 | 55 | 1 387 | 140 | 7 693 449 |
| Dešťové oddělovače | 50,1 | 50,08 | 156,75 | 156,75 | 238 938 |
| Celkem | 32 728 | 7 016 | 52 420 | 12 669 | 149 795 406 |

Zdroj: PVK a.s.

Obr. 2.8 Vybrané ukazatele kvality vody na přítoku a odtoku z ÚČOV

PŘEHLED HLAVNÍCH ZKRATEK

| AIM | Automatizovaný imisní monitoring |
| --- | --- |
| ATEM | Ateliér ekologických modelů |
| BSK5 | biologická spotřeba kyslíku |
| ČAPPO | Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu |
| ČEÚ | Český ekologický ústav |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| ČIŽP | Česká inspekce životního prostředí |
| ČOV | čistírna odpadních vod |
| ČSOP | Český svaz ochránců přírody |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| EIA | Hodnocení vlivů a dopadů na ŽP (Environmental Impact Assessment) |
| GIS | Geografický informační systém |
| HMAD | Hluková mapa automobilové dopravy |
| HS HMP | Hygienická stanice hl. m. Prahy |
| CHSK | chemická spotřeba kyslíku |
| IMIP | Institut městské informatiky hl. m. Prahy |
| IOŽIP | Informační systém (okruh) o životním prostředí v Praze |
| KÚ | katastrální území |
| LPF | lesní půdní fond |
| MČ | městská část |
| MHMP | Magistrát hl. m. Prahy |
| MRHZ | Mapa rozložení hlukové zátěže |
| MZe ČR | Ministerstvo zemědělství ČR |
| MŽP ČR | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| NEL | nepolární extrahovatelné látky |
| NMVOC | nemetanické těkavé uhlovodíky |
| OIM MHMP | Odbor infrastruktury města Magistrátu hl. m. Prahy |
| OOM MHMP | Odbor obecního majetku Magistrátu hl. m. Prahy |
| OÚ | Obvodní úřad |
| OŽP MHMP | Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy |
| PAU | polyaromatické uhlovodíky |
| PCB | polychlorované bifenyly |
| PIS | Pylová informační služba |
| PKVT | Pražská kanalizace a vodní toky s.p. |
| PM10 | respirabilní frakce prašného aerosolu |
| POH | program odpadového hospodářství |
| PPO | problémová podoblast systému IOŽIP |
| PRE | Pražská energetika a.s. |
| PT | Pražská teplárenská a.s. |
| PÚDIS | Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb a.s. |
| PVK | Pražské vodovody a kanalizace a.s. |
| REZZO | Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší |
| SPM | prašný aerosol (Suspended Particulate Matter) |
| SRS | Smogový regulační systém |
| SZ | staré zátěže |
| SZÚ | Státní zdravotní ústav |
| ÚČOV | Ústřední čistírna odpadních vod |
| ÚDI | Ústav dopravního inženýrství |
| ÚHÚL | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů |
| UO | urbanistický obvod |
| ÚRM | Útvar rozvoje hl. m. Prahy |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| VOC | těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) |
| VŠCHT | Vysoká škola chemicko - technologická |
| VÚV TGM | Výzkumný ústav vodohospodářský TGM |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| ŽP | životní prostředí |

| Tištěný Reflex | Jiří X. Doležal | 3. 7. 2003 • 4:36PM: |
| --- | --- | --- |

Hovno pluje

Hoří-li hovno, jedná se o umění. Pluje-li však výkal, pluje-li navíc kanalizační trubkou, a dokonce pluje-li směrem k čističce, nejde v žádném případě o literaturu. Je to syrová, každodenní realita. Co každodenní - mnozí z nás k takovému jevu přispějí i třikrát denně. A nevíme o něm nic.

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=2/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=2

Nerad bych se dotkl konkrétních osob, proto žádná jména. Významná zahraniční návštěva navštívila prezidenta České republiky na Pražském hradě. Na počest vzácných hostí byla uspořádána hradní recepce. Jídla vysoce strukturovaná, dlouho a pracně připravovaná, dle přísných estetických zásad na talíře a talířky naaranžovaná. Od pohledu umělecké dílo na talíři, systém s mimořádně vysokou uspořádaností. Entropie blízká nule.

Člen zahraniční delegace se krátce po posledním chodu uchýlil na hradní toaletu a potvrdil, že i politik globálního významu je jen mašina, která pozře vysoce strukturovanou krmi, po pohlcení ji v útrobách rozemele, stěnou tenkého střeva z ní vysaje vše výživné a opačným koncem těla, než se do politika ono vysoce strukturované jídlo dostalo, pak vyvrhne něco nestrukturovaného, páchnoucího, nevábného a s vysokou entropií. Hovno.

Politik tak učinil, spláchl a vrátil se k neformální státotvorné debatě. Exkrement, nevalně strukturovaný, leč stále ještě celistvý, však zahájil svou první a poslední cestu ke konečnému řešení. Jeho entropie rapidně stoupá, už v hlavní trubce hradní kanalizace existuje jen jako hnusný hnědošedý zákal ve vodě promíchané ještě dalšími frekventovanými složkami obsahu kanalizačního potrubí. Jsou stejně osobní a mají stejně intimní vazbu k naší lidské identitě jako fekálie. Jde o prezervativy, platební karty a osobní doklady.

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=3/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=3

Nejdéle za hodinu je na místě, kde se jeho entropie přiblíží k jedné, kde skončí jeho tuzemská pouť. Hrad je totiž blízko Bubenče, kam do centrální čističky směřuje devadesát šest procent pražských splašků. I z nejvzdálenějších míst Prahy výkal do Bubenče doputuje nejdéle čtyři a půl hodiny poté, co opustil svého autora. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze 6-Bubenči (ÚČOV) je gigantický stroj typu "jednotný systém". Do čističky přitékají nejen vody z domácností a fabrik, ale i dešťová voda z městské kanalizace. Jiné její technologické označení (popisuje proces čistění) zní "mechanicko- biologická čisticí linka".

JAKO CIVILIZACE

Římská Cloaca maxima (stoka největší) je nejslavnějším historickým kanálem, planetárně nejproslulejším důkazem, že již za starých Římanů lidé ve městech nechtěli, aby jim vlastní výkaly a splašky hnily u prahu. Kanalizace je stará jak naše civilizace. Trvalo ovšem až do počátku minulého století, než si lidstvo uvědomilo, že jsou-li jeho výkaly kanalizací odvedeny někam do řeky, kde nejsou tak na očích, stále páchnou a nezdobí.

Teprve v devatenáctém století si městská populace připustila, že co do vody na..., měla by z ní nakonec zase vytahat. A tak roku 1893 byl přijat projekt centrálního kanalizačního systému města Prahy, svedeného do Bubenče, poté začal být budován a propojován a v roce 1906 slavnostně v provoz moderní čistička uvedena. Hned vedle ní (dnes historicky chráněné a statem muzea obdařené) stojí na Císařském ostrově ta dnešní čistička, kterou spustili v době květinových dětí - v sedmašedesátém.

PRVNÍ VAL

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=4/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=4

Voda je krásná na začátku procesu, kdy teče ze Želivky či Káraného a pak z kohoutku či sprchy. Když přiteče z celé Prahy samospádem na vstup bubenečské čističky, krásná opravdu není. Je to ohavná hnědočerná tekutina, lejna amalgam, ve kterém v bludném roji bloudí gumoví svědci našich nocí vášně, plastové karty toků našich peněz, občanky a menstruační vložky. A její chemický rozbor, co všechno obsahuje, najdete na webu www.pvk.cz.

Šneková čerpadla, stroje až archaicky působící svou monotónností, čerpají vodu vzhůru, do výše asi čtyř metrů, aby se i v bubenečské kotlině a na ostrově mohla v areálu čističky voda pohybovat samospádem. Výkal ve směsi splašků, vyčerpaný do čtyřmetrové výše, začíná svoji technologickou pouť k nejvyšší entropii.

První zastávkou, která vodu čeká, nazývají odborníci lapač štěrku, pro přemýšlivějšího člověka lze pak tento sofistikovaný systém (hrubé síto spojené se sedimentačním procesem zajištěným grafitací) nazvat zrcadlem marnosti peněz. Jsou zjevně jen balastem, kamením našich životů. Kromě šutrů totiž už tenhle první stupeň čistírny, lapač štěrku, odfiltruje kreditní karty a vůbec všechny formy "plastových peněz", které z Prahy připluly. Na jednom čtverečním metru vysypaného štěrku z odštěrkovače jsem jich napočítal pět. Zde končí svou pouť pobytem ve vodě zničené umělohmotné klíče k našim penězům. Jsou pravidelně odváženy spolu se štěrkem a pískem (bubenečská čistička jich vyprodukuje dvanáct a půl tuny denně) na skládku.

První překážkou výkal, byť ve vodě rozředěný do naprosté anonymity, projde hravě, takže hovno pluje dál.

OSOBY A OBSAZENÍ

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=5/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=5

V "továrně ÚČOV" pracuje sto osmdesát lidí a je nad možnosti cestopisu výkalu popsat nějakou sociální strukturu fabriky, napsat, "jaká je to dobrá parta". Jediné, co o nich platí bez výjimky, je, že mají proti jinde pracující průměrné populaci výrazně vyšší odolnost proti bakteriálním infekcím. Čistička je plně mechanizovaná, ale výpary fekálií celé Prahy se bacily jen hemží - takže se u lidí vytváří spontánně vyšší imunita. Přesto je fabrika označena za rizikové prostředí ...

Čistička nemá "padla", jede nonstop a přes špičky průtoku mezi desátou a jedenáctou dopolední a kolem jedenácté večer je na provoz prostě nutný stálý počet lidí bez pauz.

Pan ředitel je Inženýr jak z Párala. Řídí svůj STROJ počítačem. Technokraté jsou management firmy a nelze o nich říci nic jiného, než že jde o management gigantického STROJE, který je jako správné technokraty okouzluje a fascinuje ani ne tak tím, jak pěkně čistí exkrementy a chrání přírodu, ale spíše tím, jak funguje. A s výkaly do styku přicházejí pouze výjimečně.

Labák je svět sám pro sebe celkem bez ohledu na to, v jakém pro vozu je začleněn. Laboratoř čistírny především není součástí čisticího procesu, ale jejím kontrolním mechanismem, hlídacím psem. Přichází do styku jako každá laboratoř na světě se vzorky.

Ti, co teoreticky skáčou kolem hovna, dělníci čističky, jsou z mého úhlu pohledu strojníci. Nedělají žádnou špinavou práci. Neviděl jsem nikoho vidlemi kydat nečistou hmotu, stokou se brodit, lopatou výkaly odhazovat. Pokud někdo něco dělal, pak obsluhoval, seřizoval, kontroloval či opravoval nějaký stroj. Není to čistá práce, ale žádná hrůza. Případně řídil auto - nákladní. Hlavními hrdiny čističky totiž nejsou lidé, ale tvorové mnohem, mnohem starší.

VODA MÁ ROZPUŠTĚNÉ VLASY

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=6/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=6

Když voda projde prvním lapačem štěrku, čeká ji zlatý hřeb zbavování lidské špíny. Toto zařízení sluje česla a to, co z vody odstraňuje, se nazývá shrabky. Česla jsou hřebenem vody, češou její městem pošpiněné vlasy. Vypadají jako obří pláty gigantické pily naskládané na sebe. Rotují, pomaličku a neznatelně stoupají, vždy jeden je ten nejvyšší a u něj se shrabují shrabky. Voda jejich sítem prosakuje. Posezení u pásu, který shrabky odvádí, je inspirativní. Jádrem špíny města jsou slupky z ovoce a zeleniny, občanské průkazy, kondomy, vložky a cáry toaletního papíru. Česla zachytí prakticky vše, jen kondom občas proklouzne. Sex je nejhlubší silou naší psychiky a kondom si kousek té síly snad nese v sobě i přes zuby česel.

Proč právě občanky? napadne každého, kdo stojí u hromady shrabků padajících do odvodňovače. Že by tolik Pražanů mělo potřebu okázale se rozloučit se svou identitou či tímto státem? Že by demonstrativně spláchli průkaz občana České re publiky do WC? Za pravděpodobnější zdroj tohoto typu odpadu ve shrabcích považuji zlozvyk nošení v kluzkých pouzdrech v zadních kapsách džínsů.

Výkal, stále rozpuštěn, však samozřejmě nezaregistruje česla ani v nejmenším. Hovno pluje dál! Hravě projde i lapačem písku, provzdušňovanou nádrží, kde se usazují poslední zbytky těžkých mechanických nečistot pocházejících především z městských kanálů odvádějících dešťovou vodu. Pak - poprvé v celém procesu - naše lejno přichází o kus své pravé podstaty. Ta část čističky se jmenuje usazovací nádrž.

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=7/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=7

V usazovacích nádržích se usazují hustší a těžší kousky plující v nechutné hnědé břečce, která vytéká z česel a jež kdysi byla vodou. Tyhle kousky nejsou jen nejmenší částečky toaletního papíru či z drtičky odpadu vyhozené a spláchnuté slupky od brambor. V tom kalu, který v usazovacích nádržích vzniká, už svou pouť končí i část toho, co bývalo našimi lejny. Pomáhá jim v tom srážedlo - síran železitý, který do nádrží přidávají. Voda se nechává usazovat, kal odspodu nádrže (primární kal) putuje do směšovací jímky a to "čistší shora" samospádem teče dál. Je ochuzeno, ale většina hovna ještě stále pluje dál!

VZDUCH JE ŽIVOT

Mnohem větší problém pro něj nastává právě zde, v tomto (klíčovém) bodu čištění. V "aktivačních nádržích s jemnobublinovými aerátory". Méně paskvilně jde zařízení nazvat nádržemi, ve kterých bydlí bacily, prvoci a jiní jednobuněční hnusíci a žerou, žerou a žerou naši lidskou špínu. Nestrávené zbytky našich jídel, ušlechtilá vína prošlá našimi ledvinami. Jde o běžné hnusíky známé z přírody ze zahnívajících louží, kde se po povodních kultura obnovila sama. Jen v aktivačních nádržích bydlí v mimořádně vysoké koncentraci. A aby se měli dobře, tak jim do vody pracovníci čistírny v souladu s vědecky sledovanými potřebami breberek k zajištění jejich maximálního komfortu foukají vzduch.

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=8/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=8

V aktivačních nádržích probíhá nitrifikace a denitrifikace. Aerobní bakterie a další jednoduché organismy mění náš biologický odpad, to, co z nás vyjde, na jednodušší a jednodušší sloučeniny. Náš exkrement ztrácí poslední zbytky identity. Amoniak mění nitrifikující bakterie na jednodušší dusičnaté sloučeniny, denitrifikující bakterie - třeba Paracoccus denitrificans - pak mění jednoduché sloučeniny dusíku až do forem, kdy se nejproblematičtější prvek biologického odpadu odvětrá do vzduchu. Ochranáři, v klidu, nejde o znečišťování, ten dusík tvoří "od přírody" většinu zemské atmosféry. Entropie hovna se však limitně blíží jedné, jde o úplnou destrukturaci.

Sekundární "dosazovací" nádrže ukazují lidský nevděk v plné nahotě. Zatímco v předchozím stupni čističky - v aktivačních nádržích - se pracovníci o bacily starali jako o vlastní, zde, v dosazovacích nádržích, se jich naopak snaží zbavit. Nechávají jejich těla usadit, voda překapává do okapů kolem nádrže (teď už ji čeká jen ceremoniální vypuštění na svobodu, do řeky) a chudáci bacily u dna musí znovu do práce - čerpadla je tlačí zpět do aktivace, aby žrali a žrali a žrali to, co z nás vyšlo. Ty přebytečné - říká se tomu sekundární kal, ale nejde v podstatě o nic jiného než o využité a momentálně přebytečné bacily - tlačí potrubí do jímky, kde už čeká primární kal.

VODA MÁ POPELEM POSYPANÉ VLASY

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=9/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=9

Cesty kalu z jímky jsou jako cesty křesťansky orientovaného hříšníka po smrti: pěkně do teplíčka! Putují totiž do vyhnívacích nádrží, kde má z primárního (kousků našich nečistot, vlasů, malých útržků toaletního papíru a vložek) a sekundárního kalu (často ještě živých roztomilých tělíček prvoků a améb, které jsme nestoudně využili v aktivačních nádržích) vzniknout bioplyn. A k tomu je potřeba teplo, neboť na počátku bylo teplo.

Současný nejlepší odhad datuje vznik života do doby před 3,85 miliardy let. Nejstarší mikrofosilie jsou datovány do období před 3,5 miliardy let - tvor Archaeophaeroides. Byl bakterie, asi bezjaderná. Skupina označovaná jako Archaea, kam patřil, "žere" podivné věci a ještě podivnější produkuje. Je rozdělena do tří skupin, dobře definovaných Crenarchaeota (ty žerou síru) a Euryarchaeota, a dosud zpochybňované skupiny Korarchaeota. Mezi Euryarchaeota patří organismy produkující metan (Methanobacterium, Methanococcus).

V roce 1982 byl objeven v Tichém oceánu v hloubce 2600 metrů primitivní organismus Methanococcus jannaschii. Studium genetické informace v jeho buňce ukázalo, že jde o třetí základní formu života. Žije dodnes. Metan umějí produkovat rody Methanobacterium, Methanococcus a Methanosarcina.

HOVNO PŘECE JENOM HOŘÍ

Jen o trochu starší bakterie, a navíc příbuzné těm nejstarším organismům naší planety jsou ty, co se vyskytují na konci jeho cesty v kalu z původního exkrementu ve vyhnívacích nádržích. Vyrábějí bioplyn. Mají k tomu teplo (asi padesát pět stupňů Celsia) a personál dbá, aby je v mohutných trubkách a obřích nádržích neofoukl kyslík, který nesnášejí. Bacily mají radost a produkují bioplyn. To je směs asi 2/3 metanu a 1/3 oxidu uhličitého s malou příměsí dusíku, vodíku a sirovodíku. Bioplyn ve vrstvě vlahého kalného hnusu, uzavřeného před kyslíkem, kde jeden bacil požírá tělo jiného, vývojově mladšího bacilu, přičemž tělo toho požíraného bacilu vyrostlo z nestrávených zbytků oné hradní recepce prošlé nejdříve tělem nejmenovaného politika a pak kanálem. Nad vrstvou hnusu se usazuje bioplyn, a jak je ho víc a víc, zvedá na kolejnicích střechu vyhnívací nádrže. A průběžně z něj plyn čerpají, ten (přes filtry) jde do teplárny a elektrárny. Jedenačtyřicet tisíc krychlových metrů za den.

Jeden metr krychlový surového bioplynu má přibližně stejnou výhřevnost jako 0,55 kg lehkého topného oleje. Čistírna je tepelnou energií plně soběstačná, proudu si vyrobí asi 75 procent. Počítač pana ředitele, kterým řídí továrnu na zvyšování entropie exkrementu, je poháněn elektrickou energií vyrobenou v průběhu jeho likvidace z toho hovna, a to za aktivní účasti starohorní bakterie.

Vyhnilý kal není název punkrockové skupiny, ale hmoty, která se poté, co starohorní bakterie vyžerou z těl svých mladších kolegyň veškerou energii a přemění ji v metan, vyčerpá z vyhnívací nádrže do ždímačky a ze ždímačky, obřím strojem, který při práci působí dojmem, že defekuje, nakládá na náklaďáky a odváží na skládku. Dva tisíce kubických metrů, to jest sedmdesát devět tun, denně. Za první republiky si z historické čističky odváželi mělničtí zemědělci kal na pole - je to nesmírně úrodná substance, hnojivo. Dnes však máme přísné hygienické normy. Kal nesplňuje bakteriální limity a bacily pozabíjet by sice šlo snadno, ale hnojivo by to tak prodražilo, že by na ně naši zemědělci neměli. Tak jde na skládku.

VODA SI NA NÁS STÝSKÁ

/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=10/scripts/image.php?zpravaid=25057&idinst=10

Když se voda na výpusti bubenečské čističky konečně dostává na svobodu, do Vltavy, je "od oka" čistší než ta v řece. Za vteřinu se očištěno osvobodí čtyři a půl kubíku vody, když ne krásné, už zase alespoň hezké. Hodnoty "neviditelného" znečistění vody jsou vyšší než v řece, ale nejméně řádově nižší, než když do čističky přitekla. Jde o látky, které se rozptýlí ve vodě a pak budou v řece "přírodně" využity - zkonzumovány - stejnými, leč divokými hnusíky, kteří se pěstují v aktivačních nádržích.

Čistička samozřejmě produkuje problematický odpad - plastové obaly našich občanských průkazů snadno neshnijí. Ale co se vody týče: Je až fascinující, že se v Městoříši Praze každý večer vydělá nejméně jeden milión dvě stě tisíc lidí, spláchne, ta voda proteče čističkou za čtyři až šest hodin a vyteče do Vltavy v takovém stavu, že se přírodě nic zlého neděje.

Top of Form 1

Bottom of Form 1